# Государственное областное автономное учреждение

# социального обслуживания населения

# «Терский комплексный центр

# социального обслуживания населения»

# ОГРН 1025100536592, ИНН 5111002002,  КПП 511101001

# 184702 пгт. Умба, Мурманская область, Терский район, ул. Совхозная, д. 16А,

# тел. (81559) 503-22, 89113402923,  E-mail: umbadeti@yandex.ru

# Извещение о проведении запроса котировок цен

# «21» май 2015 года

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Терский комплексный центр социального обслуживания населения». Юридический адрес: 184702, пгт. Умба, Мурманская обл., Терского р-на, ул. Совхозная, 16А. Почтовый адрес: 184702, пгт. Умба, Мурманская обл., Терского р-на, ул. Совхозная, 16А.

Тел.: (8(815 59)503-22, факс 8(815 59)503-22, e-mail: umbadeti@yandex.ru, сайт организации: http://kcson-umba.ucoz.com) извещает о проведении запроса котировок цен на право заключения договора на выполнение работ по ремонту автоматической пожарной сигнализации (АПС) в здании ГОАУСОН «Терский КЦСОН» по адресу: пгт Умба, ул. Совхозная 16А.

| Заказчик | Полное наименование: Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Терский комплексный центр социального обслуживания населения» место нахождения: 184702, пгт. Умба Мурманская обл. Терский р-на, ул. Совхозная, 16А почтовый адрес: 184702, пгт. Умба Мурманская обл. Терский р-на, ул. Совхозная, 16А тел.: 8(81559) 503-22, 89113402923 адрес электронной почты: umbadeti@yandex.ru |
| --- | --- |
| Наименование выполняемых работ | Ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) в здании ГОАУСОН «Терский КЦСОН» по адресу: пгт Умба, ул. Совхозная 16А |
| Характеристики и количество работ | В соответствии с техническим заданием (Приложение №2) |
| Максимальная цена договора, определяемая заказчиком в результате изучения рынка необходимых товаров (в рублях) | 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | Цена включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с выполнением договора, в том числе расходы закупку и транспортировку оборудования и материалов, включая погрузочно-разгрузочные работы, командировочные расходы, сборку, страхование, уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также любые другие расходы по исполнению договора. |
| Источник финансирования заказа | Бюджет Мурманской области на 2015 год |
| Место выполнения работ | Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Совхозная, д. 16А |
| Сроки выполнения работ | Срок выполнения работ с момента заключения настоящего Договора до 31 июля 2015 года. |
| Срок и условия оплаты выполненных работ | Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету по факту выполнения всего объема работ, на основании подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с условиями исполнения договора, но не позднее 30 банковских после получения соответствующих документов. |
| Требование к участникам размещения заказа | Участник закупки может участвовать в процедуре по закупке товаров, работ, услуг в случае, если на момент подачи заявки: - в отношении участника закупки не проводится процедура банкротства либо в отношении участника закупки - юридического лица не проводится процедура ликвидации; - деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - у участника закупки отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу; - у участника закупки отсутствует кредиторская задолженность за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - участник закупки не включен в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - между участником закупки и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. |
| Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Начало подачи котировочных заявок: со дня размещения извещения на Интернет-сайте www.zakupki.gov.ru; http://kcson-umba.ucoz.com Окончание подачи котировочных заявок: 01.06.2014 09 30 Котировочные заявки принимаются: - на бумажном носителе по месту нахождения: пгт. Умба, Мурманская область, Терский район, ул. Беломорская, д.1Б, в рабочие дни с 09:00 часов до 17:00 часов (перерыв с 13:00 часов до 14:00 часов); - по почтовому адресу: 184702 пгт. Умба Мурманская область Терский район ул. Совхозная, д. 16А; - в электронной форме, подписанные электронно-цифровой подписью на umbadetizakaz@yandex.ru. (дополнительно рекомендуется указывать наименование удостоверяющего центра, а также ссылки в сети «Интернет» на корневой сертификат и список отозванных сертификатов). Срок подачи котировочных заявок: 6 (шесть) рабочих дней с даты опубликования запроса котировок на сайте www.zakupki.gov.ru. |
| Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается по прилагаемой форме (Приложение № 1 к настоящему извещению) с обязательным заполнением всех предложенных граф. Изменение формы котировочной заявки не допускается. |
| Срок подписания победителем в проведении запроса договора со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Подписывается Поставщиком не позднее 10 (десяти) дней со дня получения договора. Проект договора направляется Заказчиком для подписания Поставщику в течение 3 (трех) дней со дня подписания итогового протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Приложения:

1. Форма котировочной заявки.

2. Техническое задание.

3. Проект договора.

4. Протокол обоснования максимальной цены договора.

Директор

ГОАУСОН «Терский КЦСОН»                                                          Г.Н. Иванив

# Исполнитель: О.И. Ятковская  тел. 8 (815-59)503-22

Приложение № 1

Кому: Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Терский комплексный центр социального обслуживания населения»

Адрес для отправки почтой:

184702, пгт. Умба Мурманская область Терский район ул. Совхозная, д.16А

Адрес для доставки курьером: 
184702, пгт. Умба Мурманская область Терский район ул. Беломорская, д.1Б

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на выполнение работ

1. Сведения об участнике размещения заказа:

| Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты (расчетный счет, наименование банка, город, БИК, кор. счет) |  |
| ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) участника размещения заказа |  |
| Дополнительные сведения (заполняются по желанию участника размещения заказа) |
| Почтовый адрес, по которому следует направлять почтовую корреспонденцию |  |
| Телефон, факс, электронная почта |  |
| ОГРН, КПП, ОКПО, ОКВЭД, ОКОНХ |  |

2. Изучив извещение о проведении запроса котировок цен на право заключения с государственным областным автономным учреждением социального обслуживания населения «Терский комплексный центр социального обслуживания населения» договора на выполнение работ по ремонту автоматической пожарной сигнализации (АПС) в здании ГОАУСОН «Терский КЦСОН» по адресу: пгт Умба, ул. Совхозная 16А

я, нижеподписавшийся, действуя от имени участника размещения данного заказа (являясь участником размещения заказа), выражаю свое согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и предлагаю выполнить работы на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок цен.

| № п/п | Перечень необходимого оборудования | Характеристика оборудования | Количество, ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| .. |  |  |  |

3. Цена предлагаемых к выполнению работ  составляет: _________________________________ рублей.

Цена включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с выполнением договора, в том числе расходы закупку и транспортировку оборудования и материалов, включая погрузочно-разгрузочные работы, командировочные расходы, сборку, страхование, уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также любые другие расходы по исполнению договора.

## 4. Настоящим подтверждаем, что в отношении ______________________________________________

## (наименование участника заказа)

## - не проводится процедура банкротства (либо в отношении участника закупки - юридического лица не проводится процедура ликвидации);

## - деятельность _________________________________________________________________________

## (наименование участника заказа)

## не приостановлена, а так же, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период не превышает  25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости   активов_________________________________________________________________________

## (наименование участника заказа)

## за последний завершенный отчетный период  отсутствует кредиторская задолженность в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности;

## - ____________________________________________________ не включен в реестр недобросовестных

## (наименование участника размещения заказа)

## поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 21.07.2005 г., Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом  от 21.07.2005  № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

## - отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

## - между участником закупки ______________________________и Заказчиком  отсутствует конфликт

## (наименование участника заказа)

## интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

____________________________________________             ______________       ___________________

Должность руководителя (уполномоченного лица)                                                              (подпись)                                    (Ф.И.О.)

участника размещения заказа

# М.П.

# Приложение № 2

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту АПС (автоматическая пожарная сигнализация)

в здании ГОАУСОН «Терский КЦСОН» по адресу: пгт Умба, ул. Совхозная 16А

- ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ РАБОТ И ОБОРУДОВАНИЯ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установка и настройка извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ | шт. | 6 |
|  | Установка и настройка извещателя пожарного теплового ИП-103-5/1 ИБ | шт. | 4 |
|  | Монтаж труб гибких гофрированных из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 16 мм. | м. | 20 |
|  | Монтаж кабель-канала (короба) «Электропласт» 25х16 мм. | м. | 200 |
|  | Демонтаж провода в коробах с сечением до 6 мм | м. | 280 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава | м. | 20 |
|  | Монтаж кабеля КПС нг FRLS 2x2x0.2 | м. | 300 |
| № п/п | Перечень необходимого оборудования | Характеристика оборудования | Единица измерения | Количество |
| 1 | Извещатель пожарный ручной ИПР- 3СУ или эквивалент | Потребляемый ток в дежурном режиме: не более 100 мкА Напряжение питания : не менее 9 и не более 28 В Диапазон рабочих температур: от минус 40 до +55 °С Габаритные размеры, не менее 90x90x45 мм Масса извещателя не более 0,350 кг | шт. | 6 |
| 2 | Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/1 ИБ | Масса извещателя не более 30 г Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями извещателя и корпусом при нормальных условиях не менее 20 МОм Допустимая пониженная температура -50 0С Относительная влажность при температуре 40 0С (без конденсации влаги), 93% Ток через замкнутые контакты извещателя не более 30 мА Напряжение постоянного тока, подаваемое на контакты извещателя не более 30 В Срок службы извещателя не менее 10 лет | шт. | 4 |
| 3 | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом) | Материал гофрированных труб: Самозатухающая композиция ПВХ Стандарт: ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89) Степень защиты гофрированных труб: IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529) Условия монтажа гофротруб: для открытой / скрытой проводки в стенах (по стенам), в потолках (по потолкам) из несгораемых материалов Температура монтажа для гофротруб: от -5°С до + 60°С Прочность гофрированных труб: свыше 350Н на 5см при 20°С (легкая серия) Диэлектрическая прочность гофрированных труб: не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин) Сопротивление изоляции гофрированных труб: не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин) Огнестойкость гофрированных труб: не поддерживает горения Диаметр 16х16 мм. | м. | 20 |
| 4 | Кабель-канал (короб) «Электропласт» | Кабельный канал представляет собой полый короб, который используется для прокладки и разветвления силовых, компьютерных, телекоммуникационных, сигнальных и охранных кабелей в дачных строениях, загородных домах и жилых помещениях. Кабель прокладывается открытым способом. Материал: самозатухающий ПВХ Температура монтажа: от –15°С до +60°С Температура эксплуатации: от –32°С до +90°С Ширина: 25 мм Высота: 16 мм | м. | 200 |
| 5 | Кабель парной скрутки (КПСнг FRLS) 2x2x0.2 | Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков Допускается применение кабелей в СОУЭ без использования негорючих коробов и кабельных каналов (в соответствии с письмом №19-2-5-4376 МЧС России) Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, не менее, - 100 МОм x км Электрическая ёмкость, не более, - 100 нФ/км Рабочее напряжение, не более, - 300 В Мин. радиус изгиба кабеля – 7* Dн мм Диапазон рабочих температур, °С - Монтаж от – 10 до + 50 С - Эксплуатация от – 40 до + 70 С Срок службы кабеля КПСнг-FRLS - 15 лет. | м. | 300 |

2.    ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ:

2.1.	Демонтаж, монтаж, ввод в эксплуатацию и последующее гарантийное обслуживание комплекса технических средств пожарной сигнализации (далее - АПС) в здании ГОАУСОН «Терский КЦСОН» производятся в соответствии с требованиями законодательства РФ.

2. 2.	В рамках настоящего технического задания под «выполнением работ» понимается - допоставка оборудования, комплекс работ по демонтажу ранее установленного оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию АПС, согласованной с организациями и учреждениями, осуществляющими на основании требований федерального законодательства надзорные и контрольные функции.

2.3. Выполнение работ осуществляется Исполнителем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также технической и эксплуатационной документацией систем безопасности, в том числе:

- СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства";

- Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими  установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)";

- Приказ МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)";

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»;

- НПБ 88-2001*. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования;

- Нормы пожарной безопасности НПБ 110-99 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (введены в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 22 марта 1999 г. N 20);

- НПБ 105-03. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

-  Правила устройства электроустановок (ПУЭ) издания 6,7;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной. Пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- НПБ 104-03 «Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»»;

- РД 78.145-93 «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» и «Пособие к руководящему документу. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- РД 25.952-90 «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование»;

- СП 5.13130. 2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 0М 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2.4. При выполнении работ на объектах требуется обеспечить выполнение требований норм безопасности и санитарных норм в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ:

3.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а материалы и оборудование должны иметь государственный сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности. Копии сертификатов соответствия на оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, подлежат обязательной передаче Заказчику перед началом работ.

3.2. Размещение и монтаж автоматических, дымовых, световых» и ручных пожарных извещателей должны производиться в соответствии с, требованиями СП 5.13130.2009, технологическими картами и инструкциями.

3.3.  АПС включают в себя следующие основные элементы:

- изоляторы;

- извещатели;

-кабельные шлейфы, гофры, металлорукава, провода, коробки соединительные, кабель-каналы.

3.4.	При монтаже систем следует руководствоваться следующим:

- все помещения оборудуются пожарными датчиками из расчета не менее двух датчиков  в одной комнате, согласно нормам пожарной безопасности

- на путях эвакуации людей устанавливаются ручные датчики подачи пожарной тревоги;

-	все датчики выводятся на приемно-контрольный прибор и расширители для визуального  наблюдения за работой средств АПС;

- перед началом работ предоставить согласованный проект монтируемых систем.

3.5 Электрическая проводка приборов систем АПС при наружной прокладке
выполняется в отдельных коробах. Вся проводка систем АПС при скрытой проводке
должна быть защищена гофрошлангом или металлорукавом. Совмещение электрических сетей
системы АПС с осветительной, силовой, компьютерной и иной электрической сетью
не допускается.

При монтаже электропроводки не допускается:

- применять неизолированные электрические провода;

- использовать кабели и провода с поврежденной изоляцией;

- объединять слаботочные и сильноточные электропроводки в одной защитной трубе;

- перекручивать, завязывать провода;

- заклеивать участки проводов и кабелей бумагой (обоями);

- использовать плинтусы, оконные и дверные деревянные рамы.

Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться опрессовкой, сваркой, пайкой или с использованием сжимов (винтовых, болтовых и т.п.). В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.

3.6.	Количество и комплектность устанавливаемого оборудования должны соответствовать позициям сметы. Качество оборудования должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия, сертификатах пожарной безопасности и других документах, определяющих качество оборудования.

3.7 Коммутационное оборудование и кабельные трассы должны быть ремонт пригодными и доступны для обслуживающего персонала. Кабельные сети должны иметь подробную техническую документацию с маркировкой кабелей, коммутационных розеток и шкафов с сетевым оборудованием, розеток, откорректированную по результатам монтажа.

  - Оборудование должно быть размещено в соответствии с функциональным назначением, с учетом минимального расхода кабелей, а также с соблюдением требований технической эстетики и техники безопасности.

3.9. До начала пусконаладочных работ в процессе производства монтажных работ должны быть проведены индивидуальные испытания (настройка, регулировка, юстировка) сигнально-пусковых устройств, извещателей и т.п. в соответствии с техническими описаниями, инструкциями, правилами устройства электроустановок.

3.10.	Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения
мероприятий по технике безопасности. Работу с техническими средствами сигнализации
необходимо производить с соблюдением правил устройства электроустановок действующих нормативных требований и инструкций по безопасности труда.

3.11.	Приемка в эксплуатацию АПС выполняется комиссией: Подрядчик, представитель Заказчика. Результаты приемки фиксируются в акте ввода системы безопасности в эксплуатацию.

3.12. По окончании работ Заказчику передается Подрядчиком вся
исполнительная документация, включая:

- Проект производства работ

- Исполнительные схемы и чертежи.

- Акты на скрытые работы

- Акты монтажа.

- Протоколы электрических измерений.

- Сертификаты и паспорта на применённые материалы и оборудование.  	|

- Инструкции по эксплуатации.

- Акты испытаний систем и оборудования.

-Согласованные с территориальными подразделениями МЧС РФ акты ввода в эксплуатацию АПС.

3.13.	Работы должны производиться в период рабочего времени по рабочим дням с 09-00 до 18-00 (с обязательным обеспечением технического надзора за работами) с соблюдением техники безопасности, противопожарных и антитеррористических мероприятий и должны быть организованы при условии сохранения работоспособности систем безопасности в действующих помещениях ГОАУСОН «Терский КЦСОН».

3.14. Подрядчик обеспечивает специалистов инструментом, расходными материалами, комплектующими, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и прочим имуществом и оборудованием, необходимым для оказания услуг, а также обеспечить
безопасность специалистов при выполнении ими работ.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Гарантия качества на установленное оборудование устанавливается в соответствии с паспортами   на   оборудование,   выданными   заводами - изготовителями.   Гарантия   качества выполненных работ должна быть не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию АПС.

  - В случае обнаружения Заказчиком недостатков работы АПС в период действия гарантийного срока, Подрядчик обязан устранить либо выполнить замену пришедшего в негодность оборудования в срок, не более 3-х рабочих дней. Согласование вопросов гарантийного ремонта, демонтажа, замены АПС является обязательным и осуществляется Подрядчиком до начала ремонтных работ.

  - Если результаты проверки АПС показали технические отклонения от установленных нормативов (согласно документов указанных в п. 2.3. технического задания), Подрядчик в течение гарантийного срока по требованию Заказчика выполняет услуги по проверке АПС, их ремонту или замене.

  - Гарантийное обслуживание, профилактические и регламентные работы, ремонт (при необходимости) АПС, введенных в эксплуатацию и пришедших в неисправное состояние в течение гарантийного срока, осуществляется Подрядчиком за свой счет.

  - В случае несоответствия качества оказанной услуги, а также наименования и
количества фактически смонтированного оборудования указанному в смете, Подрядчик
принимает меры по обеспечению полного выполнения технических требований, а также по
обеспечению соответствия наименования и количества фактически смонтированного
оборудования, указанному в документации.

Приложение № 3

Проект Договора № ____

на выполнение работ по  ремонту АПС (автоматическая пожарная сигнализация)

в здании ГОАУСОН «Терский КЦСОН» по адресу: пгт Умба, ул. Совхозная 16А

пгт. Умба                                                                                                               «___»_________2015 г.

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания  населения «Терский центр социальной помощи семье и детям», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице   директора Иванив Галины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и  __________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании _________,  с другой стороны, именуемые совместно «Стороны» и каждый по отдельности «Сторона», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельным видам юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГОАУСОН «Терский КЦСОН» заключили настоящий договор  (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор заключен на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от «____» ____________ 2015 года  № _____________.

- Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по ремонту автоматической пожарной сигнализации  в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Договору), являющейся его неотъемлемой частью.

2.2. Срок выполнения работ: с момента заключения настоящего Договора  по 31 июля 2015 г.

- Обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Качественно и в срок выполнить порученные работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1). Все предоставляемые Подрядчиком  материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

3.1.2. Представить Заказчику сметную документацию, подтверждающую стоимость выполнения работ, являющуюся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 2). Смета должна быть составлена в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1) и отображать объем, характеристики выполняемых работ, используемые материалы.

3.1.3. Выполнить предусмотренные Договором Работы в строгом соответствии со СНиПами, СанПиНами,  ГОСТами.

3.1.4. Осуществлять доставку материалов, оборудования, уборку мусора своими силами и за свой счет. Подрядчик обязан после окончания выполнения работ и до передачи их результата Заказчику вывезти принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты и мусор.

3.1.5. Предоставить срок гарантии качества выполненных работ на 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию АПС.

3.1.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков работы АПС в период действия гарантийного срока, Подрядчик обязан устранить либо выполнить замену пришедшего в негодность оборудования в срок, не более 3-х рабочих дней. Согласование вопросов гарантийного ремонта, демонтажа, замены АПС является обязательным и осуществляется Исполнителем до начала ремонтных работ.

Если результаты проверки АПС показали технические отклонения от установленных нормативов (согласно документов указанных в п. 2.3. технического задания), Подрядчик в течение гарантийного срока по требованию Заказчика выполняет услуги по проверке АПС, их ремонту или замене.

3.1.7. Гарантийное обслуживание, профилактические и регламентные работы, ремонт (при необходимости) АПС, введенных в эксплуатацию и пришедших в неисправное состояние в течение гарантийного срока, осуществляется Подрядчиком за свой счет.

3.1.8. В случае несоответствия качества оказанной услуги, а также наименования и количества фактически смонтированного оборудования указанному в смете, Подрядчик  принимает меры по обеспечению полного выполнения технических требований, а также по обеспечению соответствия наименования и количества фактически смонтированного оборудования, указанному в документации.

3.1.9. Поставить в известность Заказчика о факте завершения выполнения работ и о готовности подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.1.10. Нести ответственность за оформление привлекаемой иностранной и иногородней рабочей силы в соответствии с законодательством РФ.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Контролировать объем и качество выполняемых работ.

3.2.2. Оплатить выполненные работы, в соответствии с п. 4 настоящего Договора.  При этом Заказчик вправе не принимать работы, имеющие отклонения от требований, указанных в Техническом задании, и не оплачивать не принятые работы.

- ЦЕНА договора и порядок расчетов

4.1. Цена Договора составляет ___________________ рублей, в том числе НДС, и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе стоимость работ, материалов, расходы на доставку материалов и оборудования, командировочные расходы, а также страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных настоящим Договором.

4.2. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком по окончанию их выполнения после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании выставленного Подрядчиком счета, счета-фактуры и акта сдачи-приемки выполненных работ, но не позднее 20 (двадцати) банковских дней с момента их получения Заказчиком.

4.3. Оплата производится Заказчиком в российских рублях по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

- Приемка результата выполненных работ

5.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления от Подрядчика приступает к приемке работ. Приемка работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ. В случае несоответствия результатов выполненных работ Техническому заданию Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок. Устранение недостатков Подрядчик обязан произвести без дополнительной оплаты.

5.2. Завершением работ по Договору является подписанный Сторонами акт сдачи–приемки выполненных работ.

6. Срок действия Договора, ответственность Сторон

6.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания и до момента исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме, но не позднее 30.12.2015 г.

6.2. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору в соответствии с его условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик, вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик, вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени)  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

6.6. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.

6.7.  В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной своих обязательств по Договору другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее трех  рабочих дней с даты ее получения.

6.8. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Мурманской области.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, землетрясения, постановлений Правительства России и местных органов власти, других законодательных актов Российской Федерации, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий Договор и, в этом случае, ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 7 (семи) дней с момента наступления таких обстоятельств.

7.3. Доказательствами наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будут служить акты, принятые компетентными органами государственной власти РФ и субъектов РФ и официальные публикации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

8.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются все приложения при условии, если они составлены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и скреплены печатями сторон.

8.5. Приложение к настоящему Договору: Техническое задание (Приложение № 1)

Локальная смета (Приложение № 2).

- Юридические адреса и банковские реквизиты:

| Заказчик ГОАУСОН «Терский КЦСОН» Юридический адрес: 184702 пгт. Умба, Мурманская область, Терский район, ул. Совхозная, 16 А, тел. 8 911 340 29 23 тел/факс 8(815-59)503-22, ИНН 5111002002 /КПП 511101001 р/с № 40601810500001000001 в отделении Мурманск г. Мурманск Лицевой счет 31496Щ27250 БИК 044705001 Код по ОКПО 56949963 ОГРН 1025100536592 ОКАТО 47220551000 ОКВЭД 85.32 Директор ГОАУСОН «Терский КЦСОН» _______________________Г. Н.Иванив «____» ___________ 2015 г. М.П. | Подрядчик Юридический адрес Банковские реквизиты: _______________________/_____________/ «_____» ____________ 2015 г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение 1

к договору

№ ___ от «___»_______ 2015 г.

Техническое задание

- ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ РАБОТ И ОБОРУДОВАНИЯ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |
| № п/п | Перечень необходимого оборудования | Характеристика оборудования | Единица измерения | Количество |
| 1 | ……. |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

2.    ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ:

2.1.	Демонтаж, монтаж, ввод в эксплуатацию и последующее гарантийное обслуживание комплекса технических средств пожарной сигнализации (далее - АПС) в здании ГОАУСОН «Терский КЦСОН» производятся в соответствии с требованиями законодательства РФ.

2. 2.	В рамках настоящего технического задания под «выполнением работ» понимается - допоставка оборудования, комплекс работ по демонтажу ранее установленного оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию АПС, согласованной с организациями и учреждениями, осуществляющими на основании требований федерального законодательства надзорные и контрольные функции.

2.3. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также технической и эксплуатационной документацией систем безопасности, в том числе:

- СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства";

- Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими  установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)";

- Приказ МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)";

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»;

- НПБ 88-2001*. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования;

- Нормы пожарной безопасности НПБ 110-99 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (введены в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 22 марта 1999 г. N 20);

- НПБ 105-03. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

-  Правила устройства электроустановок (ПУЭ) издания 6,7;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной. Пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- НПБ 104-03 «Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»»;

- РД 78.145-93 «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» и «Пособие к руководящему документу. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- РД 25.952-90 «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование»;

- СП 5.13130. 2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 0М 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2.4. При выполнении работ на объектах требуется обеспечить выполнение требований норм безопасности и санитарных норм в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ:

3.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а материалы и оборудование должны иметь государственный сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности. Копии сертификатов соответствия на оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, подлежат обязательной передаче Заказчику перед началом работ.

3.2. Размещение и монтаж автоматических, дымовых, световых» и ручных пожарных извещателей должны производиться в соответствии с, требованиями СП 5.13130.2009, технологическими картами и инструкциями.

3.3.  АПС включают в себя следующие основные элементы:

- изоляторы;

- извещатели;

-кабельные шлейфы, гофры, металлорукава, провода, коробки соединительные, кабель-каналы.

3.4.	При монтаже систем следует руководствоваться следующим:

- все помещения оборудуются пожарными датчиками из расчета не менее двух датчиков  в одной комнате, согласно нормам пожарной безопасности

- на путях эвакуации людей устанавливаются ручные датчики подачи пожарной  тревоги;

-	все датчики выводятся на приемно-контрольный прибор и расширители для визуального  наблюдения за работой средств АПС;

- перед началом работ предоставить согласованный проект монтируемых систем.

3.5 Электрическая проводка приборов систем АПС при наружной прокладке
выполняется в отдельных коробах. Вся проводка систем АПС при скрытой проводке
должна быть защищена гофрошлангом или металлорукавом. Совмещение электрических сетей
системы АПС с осветительной, силовой, компьютерной и иной электрической сетью
не допускается.

При монтаже электропроводки не допускается:

- применять неизолированные электрические провода;

- использовать кабели и провода с поврежденной изоляцией;

- объединять слаботочные и сильноточные электропроводки в одной защитной трубе;

- перекручивать, завязывать провода;

- заклеивать участки проводов и кабелей бумагой (обоями);

- использовать плинтусы, оконные и дверные деревянные рамы.

Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться опрессовкой, сваркой, пайкой или с использованием сжимов (винтовых, болтовых и т.п.). В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.

3.6.	Количество и комплектность устанавливаемого оборудования должны соответствовать позициям сметы. Качество оборудования должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия, сертификатах пожарной безопасности и других документах, определяющих качество оборудования.

3.7 Коммутационное оборудование и кабельные трассы должны быть ремонт пригодными и доступны для обслуживающего персонала. Кабельные сети должны иметь подробную техническую документацию с маркировкой кабелей, коммутационных розеток и шкафов с сетевым оборудованием, розеток, откорректированную по результатам монтажа.

  - Оборудование должно быть размещено в соответствии с функциональным назначением, с учетом минимального расхода кабелей, а также с соблюдением требований технической эстетики и техники безопасности.

3.9. До начала пусконаладочных работ в процессе производства монтажных работ должны быть проведены индивидуальные испытания (настройка, регулировка, юстировка) сигнально-пусковых устройств, извещателей и т.п. в соответствии с техническими описаниями, инструкциями, правилами устройства электроустановок.

3.10.	Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения
мероприятий по технике безопасности. Работу с техническими средствами сигнализации
необходимо производить с соблюдением правил устройства электроустановок действующих нормативных требований и инструкций по безопасности труда.

3.11.	Приемка в эксплуатацию АПС выполняется комиссией: Подрядчик, представитель Заказчика. Результаты приемки фиксируются в акте ввода системы безопасности в эксплуатацию.

3.12. По окончании работ Заказчику передается Подрядчиком вся
исполнительная документация, включая:

- Проект производства работ

- Исполнительные схемы и чертежи.

- Акты на скрытые работы

- Акты монтажа.

- Протоколы электрических измерений.

- Сертификаты и паспорта на применённые материалы и оборудование.  	|

- Инструкции по эксплуатации.

- Акты испытаний систем и оборудования.

-Согласованные с территориальными подразделениями МЧС РФ акты ввода в эксплуатацию АПС.

3.13.	Работы должны производиться в период рабочего времени по рабочим дням с 09-00 до 18-00 (с обязательным обеспечением технического надзора за работами) с соблюдением техники безопасности, противопожарных и антитеррористических мероприятий и должны быть
организованы при условии сохранения работоспособности систем безопасности в действующих
помещениях ГОАУСОН «Терский КЦСОН».

3.14. Подрядчик обеспечивает специалистов инструментом, расходными материалами, комплектующими, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и прочим имуществом и оборудованием, необходимым для оказания услуг, а также обеспечить
безопасность специалистов при выполнении ими работ.

от Заказчика:							         от Подрядчика:

Директор ГОАУСОН

«Терский КЦСОН»

____________________ Г.Н. Иванив		                      ___________________ Ф.И.О.

«____» ___________ 2015 г.			                      «____» ___________2015 г.

М.П.								          М.П.

Приложение № 2

к договору

№ __ от «___»___________ 2015 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА*

* составляется Подрядчиком

# Text boxes

от        ________________№__________________

на №   ________________от __________________